## Liste dépôts
Zone | oui/non |  | Seuil rubrique 63.12.09.05 |  |  | Rubrique 63.12.16.05... applicable ? |  |  | non | [60 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Zone d'Habitat | oui |  | Q équivalente totale (exprimée en litres) | 9390.526 | [65 empty] | 6 | 41.113
Zone d'Habitat à caractère rural | non
Zone industrielle | non
|  |  | Dépôt de Substances | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | DS5 | DS6 | DS7 | DS8 | DS9 | DS10 | DS11 | DS12 | DS13 | DS14 | DS15 | DS16 | DS17 | DS18 | DS19 | DS20 | DS21 | DS22 | DS23 | DS24 | DS25 | DS26 | DS27 | DS28 | DS29 | DS30 | DS31 | DS32 | DS33 | DS34 | DS35 | DS36 | DS37 | DS38 | DS39 | DS40 | DS41 | DS42 | DS43 | DS44 | DS45 | DS46 | DS47 | DS48 | DS49 | DS50 | DS51 | DS52 | DS53 | DS54 | DS55 | DS56 | DS57 | DS58 | DS59 | DS60 | DS61 | DS62 | DS63 | DS64 | DS65 | DS66
Total | Unités | Type | Substances | Mazout | Air sec | CO2 | Azote liquide | Oxygène | Protoxyde d'azote | Alcool Dénaturé 70°C | Alcool dénaturé 3% éther | Chlorhexidine Digluconate | Mazout | Méthanol | Suma D5 | Peinture | Colle pour vibyle | Javel | Jontec | Bucasan | Suma K1 | Suma Select A7 | Déboucheur Orbi Soll Urinoir | Déboucheur Orbi Soll Déboucheur | Suma Forte Plus Eco L54 | Surfasafe | Détratrant Lave panne | Blitz | Solution de décoloration Gram | Aniosyme XL3 | Lugol | Nocospray | Ethanol | Médicaments | Sources radioactives | Oxygène Liquide | Oxygène Liquide | CO2 | NO2 | Air comprimé | Air sec | MEL ANAERO | Air comprimé médical | Aniosrub liquide | Eostin Stain | Olympus désinfectant (Glutaraldéhyde) | Olympus nettoyant | Surfanios premium | CEDIUM - CHLORHEXIDINI GLUC ALC + AZORUBINE 125ML | CHLORHEXIDINI GLUC ALC + AZORUBINE 250ML | Substance 48HIBISCRUB 500ML FLACON POUSSOIR | ISO-BETADINE SOL HYDROALCOOLIQUE 5% 125ML | SOFTA-MAN VISCORUB GEL 500ML | SOFTA-MAN LIQUIDE 500 ML | STERANIOS 2% BIDON 5L (GLUTARALDEHYDE) | SURFASAFE PREMIUM SPRAY 750 ML | Aniosyme Synergy 5 | Mazout | Suma Bac D10 | Suma T30 | Suma D1 plus | Suma D10 Desinfectant | Suma multi D23 | Suma D2 | Suma Force D3,5 | Acétylène | Dépôt supprimé | Sel | Floculant
952 | kg | Gaz et Aérosols | Gaz inflammables catégorie 1 &2 | DS5: 150; DS6: 2; DS36: 600; DS39: 100; DS63: 100
0 | kg |  | Aérosols inflammables catégorie 1
0 | kg |  | Aérosols inflammables catégorie 2
0 | litres | Liquides inflammables | Liquides inflammables catégorie 1
1259.526 | litres |  | Liquides inflammables catégorie 2 | DS7: 112; DS8: 45; DS11: 55.5; DS26: 0.01; DS30: 0.016; DS41: 300; DS46: 25; DS49: 82; DS50: 500; DS51: 140
40655 | litres |  | Liquides inflammables catégorie 3 | DS1: 545; DS10: 30000; DS13: 70; DS48: 40; DS55: 10000
0 | litres |  | liquides dont la t°éclair est > 93°
40.545 | tonnes | Substances et mélanges | Toxicité aigüe catégorie 1 | DS1: 0.545; DS10: 30; DS55: 10
0 | tonnes |  | Toxicité aigüe catégorie 2 ou STOT SE cat 1
0.0555 | tonnes |  | Toxicité aigüe catégorie 3 | DS11: 0.0555
14400 | kg |  | Comburants catégorie 1 | DS33: 13200; DS34: 1200
0 | tonnes |  | Comburants catégorie 2 ou 3 (solides ou liquides uniquement)
1.075 | tonnes |  | Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 aigüe ou chronique | DS9: 0.357; DS15: 0.072; DS18: 0.04; DS27: 0.1; DS45: 0.175; DS47: 0.125; DS48: 0.04; DS56: 0.018; DS57: 0.09; DS58: 0.018; DS59: 0.04
40.865 | tonnes |  | Dangereux pour le milieu aquatique catégorie 2 chronique | DS1: 0.545; DS10: 30; DS23: 0.18; DS48: 0.04; DS54: 0.1; DS55: 10
0.045 | tonnes |  | Dangereux pour le milieu aquatique catégorie 3 ou 4 chronique | DS53: 0.045
0.809 | tonnes |  | provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C) | DS12: 0.024; DS15: 0.072; DS17: 0.144; DS18: 0.04; DS20: 0.01; DS21: 0.006; DS22: 0.24; DS43: 0.04; DS52: 0.125; DS57: 0.09; DS58: 0.018
1.788 | tonnes |  | lésions oculaires graves catégorie 1 | DS15: 0.072; DS17: 0.144; DS18: 0.04; DS20: 0.01; DS21: 0.006; DS22: 0.24; DS27: 0.1; DS47: 0.125; DS48: 0.04; DS50: 0.5; DS51: 0.14; DS52: 0.125; DS56: 0.018; DS57: 0.09; DS58: 0.018; DS59: 0.04; DS61: 0.04; DS62: 0.04
0.292 | tonnes |  | toxicité aiguë (toutes voies - catégorie 4) | DS22: 0.24; DS42: 0.012; DS43: 0.04
41.113 | tonnes |  | provoquant une irritation cutanée catégorie 2 | DS1: 0.545; DS10: 30; DS27: 0.1; DS29: 0.03; DS45: 0.175; DS52: 0.125; DS55: 10; DS56: 0.018; DS59: 0.04; DS61: 0.04; DS62: 0.04
1.5 | tonnes |  | lésion/irritation oculaire catégorie 2 | DS7: 0.112; DS8: 0.045; DS9: 0.357; DS16: 0.03; DS24: 0.3; DS26: 0.01; DS30: 0.016; DS41: 0.3; DS42: 0.012; DS45: 0.175; DS46: 0.025; DS54: 0.1; DS60: 0.018
1.232 | tonnes |  | toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3 | DS9: 0.357; DS13: 0.07; DS50: 0.5; DS51: 0.14; DS52: 0.125; DS61: 0.04
40.585 | tonnes |  | présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT SE) catégories 1 ou 2 | DS1: 0.545; DS10: 30; DS43: 0.04; DS55: 10
0 | tonnes |  | dangers pour la santé à long terme
0 | tonnes |  | toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l’allaitement)
0 | tonnes |  | Solides inflammables de catégories 1 ou 2
0 | kg |  | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Substances et mélanges autoréactifs (types A ou B) et peroxydes organiques (types A ou B)
0 | kg |  | Substances et mélanges autoréactifs (types C, D, E, F) et peroxydes organiques (types C, D, E, F)
0 | tonnes |  | Substances et mélanges auto réactifs (Type G) et peroxydes organiques (Type G)
0 | tonnes |  | Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1
0 | tonnes |  | Substances et mélanges autochauffants catégorie 1
0 | tonnes |  | Substances et mélanges autochauffants catégorie 2
0 | kg |  | Substances et mélanges qui au contact de l’eau dégagent des gaz inflammables de cat 1, et Substances et mélanges auxquels sont attribués la mention de danger EUH014
0 | tonnes |  | Substances et mélanges qui au contact de l’eau dégagent des gaz inflammables de cat 2 et 3
0 | tonnes |  | Substances et mélanges auxquels sont attribués la mention de danger EUH029 (au contact de l’eau dégagent des gaz toxiques)
0 | tonnes |  | Dépôts de corrosifs pour les métaux

## Rubriques applicables
Rubrique | Intitulé | Classe
63.12.08.04.02 | Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est supérieure ou égale à 250 kg | Classe 2
63.12.09.02.01 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 l et inférieure à 5.000 l | Classe 3
63.12.09.03.02 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 3, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25.000 l et inférieure à 250.000 l | Classe 2
63.12.09.05.02 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables catégorie 1 ou de liquides inflammables catégorie 2 ou de liquides inflammables catégorie 3 ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques | Classe 2
63.12.16.01.02 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant une toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d’exposition lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,1 t | Classe 2
63.12.16.03.01.02 | Solides, liquide et gaz (poids net). Comburant de catégorie 1 dont les quantités sont supérieure ou égale à 250 kg | Classe 2
63.12.16.04.01.01 | Dangereux pour le milieu aquatique. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant (à l’exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 0,4 t et inférieure à 4 t | Classe 3
63.12.16.04.02.02 | Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant (à l’exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 8 t | Classe 2
63.12.16.05.02 | Substances et mélanges classés 1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C) ; 2° lésions oculaires graves catégorie 1 ; 3° toxicité aiguë (toutes voies - catégorie 4) ; 4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2 ;5° lésion/irritation oculaire catégorie 2 ;6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3 ; 7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2 ;8° dangers pour la santé à long terme ;9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l’allaitement),en quantité supérieure ou égale à 20 t | Classe 2

## Liste rubriques
63.12.08.04.01 | Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est supérieure ou égale à 25 kg et inférieure à 250 kg | Classe 3
63.12.08.04.02 | Réservoirs fixes ou mobiles de gaz inflammable, catégories 1 et 2, non visés explicitement par une autre rubrique dont la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) de stockage est supérieure ou égale à 250 kg | Classe 2
63.12.08.05.01 | Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg | Classe 3
63.12.08.05.02 | Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 1, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est supérieure à 500 kg | Classe 2
63.12.08.06.01 | Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 5 t | Classe 3
63.12.08.06.02 | Dépôt d’aérosols inflammables, catégorie 2, lorsque la quantité totale (poids net : poids de la substance sans emballage) est supérieure à 5 t | Classe 2
63.12.09.01.01 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 l et inférieure à 500 l | Classe 3
63.12.09.01.02 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5000 l | Classe 2
63.12.09.01.03 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5000 l | Classe 1
63.12.09.02.01 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 l et inférieure à 5.000 l | Classe 3
63.12.09.02.02 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l | Classe 2
63.12.09.02.03 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50.000 l | Classe 1
63.12.09.03.01 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 3, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 l et inférieure à 25.000 l | Classe 3
63.12.09.03.02 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 3, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25.000 l et inférieure à 250.000 l | Classe 2
63.12.09.03.03 | Dépôts de liquides inflammables, à l’exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50 de catégorie 3, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250.000 l | Classe 1
63.12.09.04.01 | Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l | Classe 3
63.12.09.04.02 | Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50.000 l et inférieure à 500.000 l | Classe 2
63.12.09.04.03 | Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500.000 l | Classe 1
63.12.09.05.01 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables catégorie 1 ou de liquides inflammables catégorie 2 ou de liquides inflammables catégorie 3 ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques | Classe 3
63.12.09.05.02 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables catégorie 1 ou de liquides inflammables catégorie 2 ou de liquides inflammables catégorie 3 ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est supérieure ou égale à 5.000 l et inférieure à 50.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques | Classe 2
63.12.09.05.03 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables catégorie 1 ou de liquides inflammables catégorie 2 ou de liquides inflammables catégorie 3 ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est supérieure ou égale 50.000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques | Classe 1
63.12.16.01.01 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant une toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d’exposition lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,01 t et inférieure à 0,1 t | Classe 3
63.12.16.01.02 | Dépôts de substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant une toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d’exposition lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,1 t | Classe 2
63.12.16.02.01.01 | Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant 1° une toxicité aiguë, catégorie 2 (toutes voies d’exposition) ; 2° une toxicité spécifique pour certains organes cibles pour une exposition unique (STOT SE) catégorie 1 en quantités supérieure ou égale à 0,1 t et inférieure à 1 t | Classe 3
63.12.16.02.01.02 | Substances et mélanges, solides, liquides ou gaz, présentant 1° une toxicité aiguë, catégorie 2 (toutes voies d’exposition) ; 2° une toxicité spécifique pour certains organes cibles pour une exposition unique (STOT SE) catégorie 1 en quantités supérieure ou égale à 1 t | Classe 2
63.12.16.02.02.01 | Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant - une toxicité aiguë, catégorie 3 (toutes voies d’expositions) en quantités supérieures ou égales à 1 t et inférieure à 5 t | Classe 3
63.12.16.02.02.02 | Substances et mélanges solides, liquides ou gaz présentant - une toxicité aiguë, catégorie 3 (toutes voies d’expositions) en quantités supérieures ou égales à 1 t et inférieure à 5 t | Classe 2
63.12.16.03.01.01 | Solides, liquide et gaz (poids net). Comburant de catégorie 1 dont les quantités sont supérieure ou égale à 25 kg et inférieures à 250 kg | Classe 3
63.12.16.03.01.02 | Solides, liquide et gaz (poids net). Comburant de catégorie 1 dont les quantités sont supérieure ou égale à 250 kg | Classe 2
63.12.16.03.02.01 | Solides, liquides. Comburants de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont supérieures ou égales à 250 kg et inférieures à 1 t | Classe 3
63.12.16.03.02.02 | Solides, liquides. Comburants de catégorie 2 ou 3 dont les quantités sont supérieures ou égales à 1 t | Classe 2
63.12.16.04.01.01 | Dangereux pour le milieu aquatique. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant (à l’exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 0,4 t et inférieure à 4 t | Classe 3
63.12.16.04.01.02 | Dangereux pour le milieu aquatique. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant (à l’exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 4 t | Classe 2
63.12.16.04.02.01 | Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant (à l’exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 0,8 t et inférieure à 8 t | Classe 3
63.12.16.04.02.02 | Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 2 chronique. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant (à l’exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 8 t | Classe 2
63.12.16.04.03.01 | Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4 chronique. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant (à l’exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 1,6 t et inférieure à 16 t | Classe 3
63.12.16.04.03.02 | Dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4 chronique. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant (à l’exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 16 t | Classe 2
63.12.16.05.01 | Substances et mélanges classés 1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C) ; 2° lésions oculaires graves catégorie 1 ; 3° toxicité aiguë (toutes voies - catégorie 4) ; 4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2 ;5° lésion/irritation oculaire catégorie 2 ;6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3 ; 7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2 ;8° dangers pour la santé à long terme ;9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l’allaitement),en quantité supérieure ou égale à 0,5 t et inférieure à 20 t | Classe 3
63.12.16.05.02 | Substances et mélanges classés 1° provoquant des corrosions Corrosion cutanée catégorie 1 (A, B, C) ; 2° lésions oculaires graves catégorie 1 ; 3° toxicité aiguë (toutes voies - catégorie 4) ; 4° provoquant une irritation cutanée catégorie 2 ;5° lésion/irritation oculaire catégorie 2 ;6° toxicité spécifiques pour certains organes cibles - exposition unique - (STOT SE) catégorie 3 ; 7° présentant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT RE) catégories 1 ou 2 ;8° dangers pour la santé à long terme ;9° toxicité pour la reproduction (effet sur ou via l’allaitement),en quantité supérieure ou égale à 20 t | Classe 2
63.12.04.02.01A | Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 kg et inférieure à 5 t | Classe 3
63.12.04.02.02A | Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 t | Classe 2
63.12.04.02.01B | Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 kg et inférieure à 10 t en zone d'habitat à caractère rural | Classe 3 | div 0,5 ZHR
63.12.04.02.02B | Solides inflammables de catégories 1 ou 2 (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 10 t en zone d'habitat à caractère rural | Classe 2 | div 0,5 ZHR
63.12.18.01.01 | Substances et mélanges autoréactifs, autochauffants, peroxydes organiques ou liquides pyrophoriques Substances et mélanges autoréactifs (types A ou B) et peroxydes organiques (types A ou B) en quantités supérieures à 10 kg | Classe 2
63.12.18.02.01 | Substances et mélanges autoréactifs (types C, D, E, F) et peroxydes organiques (types C, D, E, F) en quantités supérieures à 100 kg | Classe 2
63.12.18.03.01 | Substances et mélanges auto réactifs (Type G) et peroxydes organiques (Type G) en quantités supérieures à 1 t | Classe 2
63.12.18.04.01 | Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t | Classe 3
63.12.18.04.02 | Liquides pyrophoriques de catégorie 1 et solides pyrophoriques de catégorie 1 en quantités supérieures à 1 t | Classe 2
63.12.18.05.01 | Substances et mélanges autochauffants catégorie 1 en quantités supérieures à 100 kg et inférieures ou égales à 1 t | Classe 3
63.12.18.05.02 | Substances et mélanges autochauffants catégorie 1 en quantités supérieures à 1 t | Classe 2
63.12.18.06.01 | Substances et mélanges autochauffants catégorie 2 en quantités supérieures à 1 t et inférieures ou égales à 10 t | Classe 3
63.12.18.06.02 | Substances et mélanges autochauffants catégorie 2 en quantités supérieures à 10 t | Classe 2
63.12.22.01 | Substances et mélanges qui au contact de l’eau dégagent des gaz inflammables de cat 1, et Substances et mélanges auxquels sont attribués la mention de danger EUH014 | Classe 2
63.12.22.02 | Substances et mélanges qui au contact de l’eau dégagent des gaz inflammables de cat 2 et 3 en quantités supérieures à 50 t | Classe 2
63.12.22.03 | Substances et mélanges auxquels sont attribués la mention de danger EUH029 (au contact de l’eau dégagent des gaz toxiques) en quantités supérieures ou égales à 1 t | Classe 2
63.12.22.04 | Dépôts de corrosifs pour les métaux en quantités supérieures ou égales à 100 t | Classe 2